МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЖУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**2019 год**

****УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Жуковская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.П. Скляр

29 марта 2019 г., приказ № 56

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: ***муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жуковская средняя общеобразовательная школа»***

1.2. Адрес объекта: ***309806 село Жуково ул. Центральная, 50 Алексеевский район, Белгородская область***

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: ***2 учебно-административных здания общей площадью 4484,22 м²***

- часть здания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет); ***3,2 га.***

1.4. Год постройки здания: ***2011*,** последнего капитального ремонта: *-*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2015, капитального \_\_-\_\_\_*

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ***муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жуковская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа, МБОУ «Жуковская СОШ»***

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ***309806 село Жуково ул. Центральная, 50 Алексеевский район, Белгородская область***

1.8. Основание для пользования объектом (***оперативное управление*,** аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (***муниципальная*,** негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная,региональная*,* ***муниципальная*)**

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е): ***управление образования администрации Алексеевского городского округа***

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ***309850, г. Алексеевка, 2-ой пер Мостовой, 4 тел.: 3-01-22, 3-50-36 E-mail:*** [**alexrono@mail.ru**](mailto:alexrono@mail.ru)**, (47234) 3-01-22**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: ***образование***

2.2 Виды оказываемых услуг: ***образовательные услуги***

2.3 Форма оказания услуг: ***на объекте в соответствии с графиком работы учреждения***

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (***дети***, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нет*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: ***вместимость - 132 учащихся.***

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, ***нет***)

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

***Рейсовый автобус «Алексеевка – Бубликово», школьный автобус***

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет***

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ***300* м**

3.2.2 время движения (пешком) ***5* мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути ***(да****,* нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* ***нет***

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* ***нет*** (описать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет*** ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | **ДУ** - доступно условно |
| *в том числе инвалиды:* | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ДУ** - доступно условно |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **ДУ** - доступно условно |
| 4 | с нарушениями зрения | **ДУ** - доступно условно |
| 5 | с нарушениями слуха | **ДУ** - доступно условно |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **ДУ** - доступно условно |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ДП-В* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ДП-В* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *ВНД-В* |
| 4.1 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | *ВНД-В* |
| 4.2 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания | *ВНД-В* |
| 4.3 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – жилые помещения (палаты) | *ВНД-В* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ДУ* |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | *ВНД-В* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *ВНД-И* |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**:

*Объект признан* ***временно недоступным для всех категорий инвалидов.***

*Для решения вопросов доступности* ***для всех категорий инвалидов*** *в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями*** *необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения в каждом жилом блоке и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата*** *требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.*

***Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха*** *необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.*

***Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,*** *требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках (установка оградительных поручней) с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение зоны на 1ом этаже, максимально приближенном к входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.*

***Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения*** *на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.*

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2. | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания невозможно, либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Необходимо согласование со специалистами, организация альтернативной формы обслуживания, текущий ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с *ТСР* |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Проведения мероприятий по установке тактильных средств информации в рамках текущего ремонта |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Требуется согласование со специалистами, в отдельных случаях возможна организация альтернативной формы обслуживания |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: *в рамках исполнения областной и муниципальной программы «Доступная среда», постановления администрации Алексеевского района от 02 .11.2015 года № 588 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики в Алексеевском районе»*

4.3 Ожидаемый результат

Оценка результата исполнения программы, плана

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), ***прилагается***

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «29» марта 2019 г.,

2. Акта обследования объекта: № 1 от «29» марта 2019 г.

3. Решения Комиссии протокол № 1 от «29» марта 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ.

Директор МБОУ «Жуковская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.П. Скляр

29 марта 2019 г., приказ № 56

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: ***муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жуковская средняя общеобразовательная школа»***

1.2. Адрес объекта: ***309806 село Жуково ул. Центральная, 50 Алексеевский район, Белгородская область***

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: ***2 учебно-административных здания общей площадью 4484,22 м².***

- часть здания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет); ***3,2 га.***

1.4. Год постройки здания: ***2011,*** последнего капитального ремонта: *-*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ***2016,*** *капитального \_\_-\_\_\_*

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ***муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жуковская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа, МБОУ «Жуковская СОШ»***

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ***309806 село Жуково ул. Центральная, 50 Алексеевский район, Белгородская область***

1.8. Основание для пользования объектом (***оперативное управление***, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (***муниципальная,***  негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная,региональная*,* ***муниципальная***)

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е): ***управление образования администрации Алексеевского городского округа***

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ***309850, г. Алексеевка, 2-ой пер Мостовой, 4 тел.: 3-01-22, 3-50-36 E-mail:*** [**alexrono@mail.ru**](mailto:alexrono@mail.ru)**, (47234) 3-01-22**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: ***образование***

2.2 Виды оказываемых услуг: ***образовательные услуги***

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте в соответствии с графиком работы учреждения**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: ***дети***

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ***нет***

2.6 Плановая мощность: ***вместимость - 132 учащихся.***

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, ***нет)***

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

***Рейсовый автобус «Алексеевка – Бубликово», школьный автобус***

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет***

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ***300* м**

3.2.2 время движения (пешком) ***5* мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (***да****,* нет),

3.2.4 Перекрестки: ***нет***

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет***

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| *в том числе инвалиды:* | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | *ВНД* |
| 4 | с нарушениями зрения | *ВНД* |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2. | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания невозможно, либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Необходимо согласование со специалистами, организация альтернативной формы обслуживания, текущий ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с *ТСР* |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Проведения мероприятий по установке тактильных средств информации в рамках текущего ремонта |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Требуется согласование со специалистами, в отдельных случаях возможна организация альтернативной формы обслуживания |

****\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Скляр И.П., директор, 7-34-49***

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ.

Директор МБОУ «Жуковская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.П. Скляр

29 марта 2019 г., приказ № 56

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| ***МО Алексеевский городской округ*** | *«29» марта 2019 года* |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: ***муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жуковская средняя общеобразовательная школа»***

1.2. Адрес объекта: ***309806 село Жуково ул. Центральная, 50 Алексеевский район, Белгородская область***

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: ***2 учебно-административных здания общей площадью 4484,22 м².***

- часть здания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет); ***3,2* га**

1.4. Год постройки здания: **2011,** последнего капитального ремонта: *-*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ***2016,*** *капитального \_\_-\_\_\_*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ***муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жуковская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа, МБОУ «Жуковская СОШ»***

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ***309806 село Жуково ул. Центральная, д. 50, Алексеевский район, Белгородская область***

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, ***образование***, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2 Виды оказываемых услуг: ***образовательные услуги***

2.3 Форма оказания услуг: (***на объекте****,* с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (***дети***, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ***нет,*** инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), ***вместимость-132 учащихся.***

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, ***нет)***

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

***Рейсовый автобус «Алексеевка – Бубликово», школьный автобус***

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет***

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ***300 м.***

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (***да,***нет),

3.2.4 Перекрестки: ***нет***

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | **ДУ** - доступно условно |
| *в том числе инвалиды:* | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ДУ** - доступно условно |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | *ВНД* |
| 4 | с нарушениями зрения | *ВНД* |
| 5 | с нарушениями слуха | **ДУ** - доступно условно |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **ДУ** - доступно условно |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,  в том числе для основных категорий инвалидов\*\* | Приложение | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДУ** - доступно условно | *1* | *1* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ДП-И (г, у),*  *ВНД-И (к, о, с)* | *2* | *2* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *ДП-И (г, у),*  *ВНД-И (к, о, с)* | *3* | *3* |
| 4.1 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | *ДП-И (г, у),*  *ВНД-И (к, о, с)* | *4* | *4* |
| 4.2 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания | *ДП-И (г, у),*  *ВНД-И (к, о, с)* | *5* | *5* |
| 4.3 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – жилые помещения (палаты) | *-* | *-* | *-* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ДП-И (г, у),*  *ВНД-И (к, о, с)* | *6* | *6 - 7* |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | *ВНД-В* | *-* | *-* |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | *ДП-И (г, у),*  *ВНД-И (к, о, с)* | *-* | *-* |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:

*Объект признан* ***условно доступным для всех категорий инвалидов.***

*Для решения вопросов доступности* ***для всех категорий инвалидов*** *в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями*** *необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения в каждом жилом блоке и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата*** *требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.*

***Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха*** *необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.*

***Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,*** *требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение зоны проживания на 1ом этаже в левом крыле здания, максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.*

***Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения*** *на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.*

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР, тек.ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР, тек.ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР, тек.ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР, тек.ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР, тек.ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР, тек.ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР, тек.ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР, тек.ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:  ***в рамках исполнения областной и муниципальной программ «Доступная среда»*, *программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Алексеевского городского округа на 2019 год:***

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *на* ***1 этапе – ДУВ.***

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ***ДЧ***

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации\_\_*02.01.2014, www.zhit-vmeste.ru\_\_\_*

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на *2* л.

2. Входа (входов) в здание на *2* л.

3. Путей движения внутри здания на *2* л.

4. Зоны целевого назначения объекта на *2* л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на *2* л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на *1* л.

Результаты фотофиксации на объекте на *1* л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на *4* л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы:

- директор МБОУ «Жуковская СОШ» Скляр И.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

- заместитель директора Падалка О.Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

- заведующий хозяйственной частью Котелевская Л.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

- социальный педагог Фисенко Т.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

- председатель совета ветеранов Шатский Г.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «29» марта 2019 г. (протокол № 1)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от 29 марта 2019 года.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

***муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жуковская средняя общеобразовательная школа»*** ***села Жуково ул. Центральная, д.50, Алексеевский район, Белгородская область***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 | 1 | - отсутствует информация об ОСИ;  - не функционирует калитка и ворота на входе | Все | - установить информацию на входе;  - заменить входные ворота, совместив пути движения пешеходов и автомобили (закрыть калитку) | Орг, ТР,  ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - неровная поверхность;  - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН;  - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН;  - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу; | Все | - ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки;  - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики;  - оборудовать места отдыха для МГН | Орг, ТР,  ТСР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | Не выделены места для транспорта инвалидов | Все | Организовать стоянку с информационным обозначением | Орг, ТР,  ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ | 1 | 1 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

от 29 марта 2019 года.

**I Результаты обследования:**

**2. Вход в здание № 1 (главный)**

***муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жуковская средняя общеобразовательная школа»*** ***села Жуково ул. Центральная, д.50, Алексеевский район, Белгородская область***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - порог на входе – 3 см | все | - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН | Орг, ТР,  ТСР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  |  | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | - отсутствует системная информация на входе | Все | - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий | Орг, ТР,  ТСР |

**I Результаты обследования:**

**2. Вход № 2 в здание**

***муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жуковская средняя общеобразовательная школа»*** ***села Жуково ул. Центральная, д. 50, Алексеевский район, Белгородская область***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | 2 | 2 |  |  | Предлагается комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой поручней для пандуса,  -организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий | Орг, ТР,  ТСР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | - ненормативный пандус (не оборудован поручнями) | Все |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - порог на входе – 3 см | Все |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - отсутствует системная информация на входе | Все |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | - отсутствует системная информация на входе | Все |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДП-И (г,о, у), | 2 | 2 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

от 29 марта 2019 года.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

***муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жуковская средняя общеобразовательная школа»*** ***села Жуково ул. Центральная, д. 50, Алексеевский район, Белгородская область***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3 | 3 | - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;  - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен;  - отсутствие колясочной | Все | - продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие);  - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;  - выделить и оборудовать помещение под колясочную | Орг, ТР,  ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней;  - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами | к, о, с | - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м;  - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестницехода) | Орг, ТР,  ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | Все | - установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки | ТР, ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации-есть | Все |  | Орг, ТР,  ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | обеспечить комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие);  - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания | ВНД-В |  | 3 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

от 29 марта 2019 года.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

***муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жуковская средняя общеобразовательная школа»*** ***села Жуково ул. Центральная, д.50, Алексеевский район, Белгородская область***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 4 | 4 | - не выделены функциональные блоки помещений для оказания услуг специалистами;  - отсутствие информации о режиме работы специалистов, схемы расположения кабинетов | Все | - расположение кабинетов нуждается в рационализации с выделением, по возможности, функциональных блоков для оказания комплекса услуг, а также с указанием режима (графика) работы специалистов | Орг, ТР,  ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 5 | 5 | - в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха;  - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия;  - не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг;  - в столовой отсутствует режим и правила предоставления услуги (режим питания, меню), а также не выделены места для инвалидов на креслах-колясках | к, о, с, г | - выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода);  - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала;  - выделить в столовой места для инвалидов на креслах-колясках для приёма пищи, организовать его обслуживание | Орг, ТР,  ТСР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Кабинетная форма | ДУ-В | 4 | 4 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| Зальная форма | ВНД-В | 5 | 5 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

от 29 марта 2019 года.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

***муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жуковская средняя общеобразовательная школа»*** ***села Жуково ул. Центральная, д. 50, Алексеевский район, Белгородская область***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 6 | 6, 7 | - отсутствие кнопки вызова персонала | Все | - установить кнопку вызова персонала | Орг, ТР,  ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - отсутствие душевых кабин в санитарно-гигиенических помещениях | Все |  | Орг, ТР,  ТСР |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | - отсутствие кнопки вызова персонала |  | - установить кнопку вызова персонала | ТР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ | 6 | 6 – 7 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

от 29 марта 2019 года.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации (и связи) на объекте**

***муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жуковская средняя общеобразовательная школа»*** ***села Жуково ул. Центральная, д. 50, Алексеевский район, Белгородская область***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | Отсутствие визуальой системы информирования | Все | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5) | Орг, ТР,  ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет | Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности | Все |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | Отсутствие дублирования информации тактильными средствами | Все |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения | Все |

**II Заключение по зоне:**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Система информации (и связи) на объекте | ВНД-В | - | - | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |


**Результаты фото-фиксации на объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| J:\Школа\вид сверху.JPG |  |  |
| Фото №1 – Прилегающая территория |  | Фото №2 – Вход в здание |
| J:\Школа\начальные классы.JPG C:\Users\FoxLine\Desktop\ОВЗ\фото ОВЗ\DSCN4159.JPG |  | C:\Users\FoxLine\Desktop\ОВЗ\DSCN4152.JPG |
| Фото №3 – Пути движения внутри здания |  | Фото №4 – Зона оказания услуг (кабинетная форма) |
| J:\Школа\актовый зал.JPG |  |  |
| Фото №5 – Зона оказания услуг (зальная форма) |  | Фото №6 – Санитарно-гигиенические помещения (мужской туалет) |
| C:\Users\FoxLine\Desktop\ОВЗ\DSCN4154.JPG |  | C:\Users\FoxLine\Desktop\ОВЗ\фото ОВЗ\DSCN4156.JPG C:\Users\FoxLine\Desktop\ОВЗ\фото ОВЗ\DSCN4157.JPG |
| Фото №7 – Санитарно-гигиенические помещения (женский туалет) |  | Фото №8 – Система информации на объекте |

**Поэтажный план**

План 1-го этажа





План 2-го этажа



